Предупреждение ОАО "ТГК-14"  о прекращении действий,  которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства (в сфере установки теплосчетчиков и проектирования узлов коммерческого учета тепловой энергии,  теплоносителя)

В связи с наличием в действиях ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14»,  выразившихся в навязывании потребителям не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,  условий на установку индивидуальных приборов учета тепловой энергии (квартирных теплосчетчиков),  а также требований к проектированию узлов коммерческого учета тепловой энергии,  теплоносителей,  признаков нарушения пункта 3  части 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  предлагаю выдать ОАО «ТГК-14» предупреждение о необходимости устранения в срок до 21.10.2013  года признаков нарушения антимонопольного законодательства посредством осуществления следующих действий:
1.Разграничить Требования к проектированию узлов учета тепловой энергии (общедомовых узлов учета и узлов учета у потребителя)  и Требования к установке индивидуальных приборов учета тепловой энергии,  исключив из требований к установке квартирных теплосчетчиков следующие условия:
-о выполнении работ по установке индивидуальных приборов учета тепловой энергии организациями (индивидуальными предпринимателями),  имеющими лицензии (разрешения)  на данный вид работ и выполнении вышеуказанных работ организациями (индивидуальными предпринимателями),  имеющим допуск к определенным видам работ,  выданным СРО.
-о выполнении проектирования по установке индивидуальных приборов учета;
2.Не включать в технические условия,  выдаваемые потребителям для установки индивидуальных приборов учета следующие требования:
-принципиальную схему учета тепловой энергии и комплект приборов выбрать в соответствии с требованиями Правил с учетом потребления тепловой энергии по подающему и обратному трубопроводу;
-о необходимости составления проекта на установку квартирного теплосчетчика;
-функциональные возможности применяемого теплосчетчика должны обеспечивать формирование часовых и суточных архивов результатов измерений;
-о монтаже водомеров исключительно в горизонтальном положении.  Способ установки водомеров устанавливать в зависимости от технической документации конкретной модели водомеров,  которая выбрана потребителем и может предусматривать монтаж как в горизонтальном/вертикальном или горизонтальном и вертикальном положениях.
-иные требования,  которые каким бы то ни было образом ограничивают право потребителей на выбор средства измерения.
 
О  выполнении  предупреждения  сообщить  в Бурятское УФАС России ФАС России в   течение  трех  дней  со  дня  окончания  срока,  установленного для его выполнения.

2013-09-20  01:00:00