Жалоба на действия Хоринской больницы признана необоснованной

Бурятское УФАС России решением от 08.12.2015  признало необоснованной жалобу АО Сибтехгаз» им.  Кима Ф.И.  на действия заказчика при проведении запроса котировок:  «Поставка медицинского концентратора кислорода».
По мнению заявителя,  на закупку кислородного концентратора распространяется ГОСТ 5583-78  «Кислород газообразный технический и медицинский.  Технические условия»,  концентрация кислорода на выходе должна составлять не менее 99,5  %.  Описание объекта закупки не соответствует требованиям действующего законодательства.
Комиссия УФАС не согласилась с доводами заявителя.  Поскольку объектом закупки является изделие медицинского назначения,  а не лекарственное средство – кислород медицинский,  нарушение части 1  статьи 33  Закона о контрактной системе (№ 44-ФЗ)  заказчиком не допущено.

2015-12-09  06:54:00