Муйская больница не нарушала правил описания объекта закупки

Бурятское УФАС России признало необоснованной жалобу АО «Сибтехгаз» им.  Кима Ф.И.  на действия заказчика ГБУЗ «Муйская центральная районная больница»,  уполномоченного органа Республиканского агентства по государственным закупкам при проведении электронного аукциона на поставку кислородного концентратора.
По мнению заявителя,  описание объекта закупки (концентрация кислорода на выходе не менее 93%)  не соответствует требованиям действующего законодательства:  согласно ГОСТ 5583-78  «Кислород газообразный технический и медицинский.  Технические условия» концентрация кислорода на выходе должна составлять не менее 99,5  %.
Антимонопольная служба не согласилась с доводами заявителя.  Объектом закупки является изделие медицинского назначения,  предназначенное для проведения кислородной терапии,  а не медицинский кислород (лекарственное средство).  Таким образом,  при описании объекта закупки заказчик не допустил нарушений правил описания объекта закупки,  установленных Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2015-12-17  09:40:00