Республиканская больница неправомерно отклонила   заявку ООО «ТФ «КардиоМед»

Решением от 18.01.2016  Бурятское УФАС России признало обоснованной жалобу ООО «ТФ «КардиоМед» (г.  Москва)  на действия заказчика -  ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им.  Н.А.  Семашко» при проведении электронного аукциона на право заключения договора на поставку в 2016  году расходного материала для проведения чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ)  со стентированием коронарных артерий для отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения  (РХМДиЛ).
ООО «ТФ «КардиоМед» считает,  что первая часть его заявки для участия аукционе отклонена неправомерно.  Также общество указало на несвоевременное опубликование протокола рассмотрения заявок и на отсутствие в составе аукционной комиссии специалистов отделения РХМДиЛ,  непосредственно использующих данные изделия на практике. 
Комиссия пришла к выводу,  что указанные в пунктах 6  и 7  заявки ООО «ТФ «КардиоМед» показатели давления манометров (до 30  атмосфер)  соответствуют требованиям заказчика,  поскольку участник предложил к поставке шприцы-манометры,  имеющие возможность вращательного движения стрелки от 0  до 30  атмосфер включительно.
Протоколы,  составленные в ходе проведения аукциона,  опубликованы в пределах срока,  установленного Положением о закупках,  утвержденным заказчиком в соответствии с требованием Закона о закупках (№ 223-ФЗ).
В соответствии с пунктом 3  указанного Положения в состав закупочной комиссии могут входить как сотрудники заказчика,  так и сторонние лица;  отсутствие в составе аукционной комиссии представителей РХМДиЛ не противоречит требованиям Положения.
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им.  Н.А.  Семашко» выдано обязательное для исполнения предписание о совершении совершить в срок до 22.01.2016  действий,  направленных на устранение нарушений  проведения открытого аукциона в электронной форме,  а именно:
-отменить протоколы,  образовавшиеся в ходе проведения закупки. 
-провести повторную процедуру рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2016-01-19  09:26:00