Три месяца потребители находились под угрозой аварийного отключения

По результатам рассмотрения заявления ООО «Варистор» в действиях ПАО «МРСК Сибири» установлены признаки нарушения статьи 10  Закона о защите конкуренции (135-ФЗ),  выразившегося в невыполнении заявок ООО «Варистор» на возобновление подачи электрической энергии по основной схеме питания на подстанции «ЗММК».
17.08.2017  вследствие повреждения кабельной линии на распределительном пункте 1  (РП-1)  ПС «ЗММК»,  находящемся на обслуживании ООО «Варистор»,  произошло аварийное отключение основного питания.  В целях обеспечения электрической энергией потребителей на период ликвидации аварийной ситуации ПАО «МРСК Сибири» по заявке ООО «Варистор» произвело временное переключение на резервное питание.
Авария на кабельной линии была устранена в этот же день,  но,  несмотря на неоднократные заявки ООО «Варистор»,  ПАО «МРСК Сибири» не возобновило подачу электрической энергии по основной схеме.
Длительное питание РП-1  по временной схеме предназначено исключительно для резерва на случаи аварийных ситуаций.  Двойная нагрузка на кабельные линии,  а также естественное увеличение нагрузок в осенне-зимний период привело к перегрузу оборудования и выходу его из строя (03.09.2017  произошло срабатывание релейной защиты,  на 40  минут была прекращена подача электрической энергии).
Подача электрической энергии по основной схеме была возобновлена только в конце ноября 2017  года.  Все это время под угрозой аварийного отключения находились потребители п.  Солнечный,  п.  Плодово-Ягодный,  водонапорные станции,  школы,  продуктовые магазины,  вышки сотовой связи.
Бурятское УФАС России приказом от 07.12.2017  возбудило дело в отношении ПАО «МРСК Сибири»,  рассмотрение которого назначено на 30.01.2018  в 14  часов.

2017-12-08  02:00:00