О предупреждении в отношении ОАО «ТГК-14»

УФАС по результатам рассмотрения заявления индивидуального предпринимателя ОАО «ТГК-14» выдало предупреждение о необходимости устранения признаков нарушения пункта 3  части 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Признаки нарушения усматриваются в навязывании потребителям не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации условий на установку индивидуальных приборов учета тепловой энергии (квартирных теплосчетчиков),  а также требований к проектированию узлов коммерческого учета тепловой энергии,  теплоносителей.
ОАО «ТГК-14» во исполнение предупреждения управления необходимо в установленный срок совершить следующие действия:
1.Разграничить Требования к проектированию узлов учета тепловой энергии (общедомовых узлов учета и узлов учета у потребителя)  и Требования к установке индивидуальных приборов учета тепловой энергии,  исключив из требований к установке квартирных теплосчетчиков следующие условия:
-о выполнении работ по установке индивидуальных приборов учета тепловой энергии организациями (индивидуальными предпринимателями),  имеющими лицензии (разрешения)  на данный вид работ и выполнении вышеуказанных работ организациями (индивидуальными предпринимателями),  имеющим допуск к определенным видам работ,  выданным СРО.
-о выполнении проектирования по установке индивидуальных приборов учета;
2.Не включать в технические условия,  выдаваемые потребителям для установки индивидуальных приборов учета следующие требования:
-принципиальную схему учета тепловой энергии и комплект приборов выбрать в соответствии с требованиями Правил с учетом потребления тепловой энергии по подающему и обратному трубопроводу;
-о необходимости составления проекта на установку квартирного теплосчетчика;
-функциональные возможности применяемого теплосчетчика должны обеспечивать формирование часовых и суточных архивов результатов измерений;
-о монтаже водомеров исключительно в горизонтальном положении.  Способ установки водомеров устанавливать в зависимости от технической документации конкретной модели водомеров,  которая выбрана потребителем и может предусматривать монтаж как в горизонтальном/вертикальном или горизонтальном и вертикальном положениях.
-иные требования,  которые каким бы то ни было образом ограничивают право потребителей на выбор средства измерения.

2013-09-20  08:10:00